# APSTIPRINU:

SIA „Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales

Starppašvaldību Organizācija”

rīkotājdirektors Anatolijs Elksniņš

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2022.gada 06.oktobrī

# Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

**“Gāzes apkures katlu tehniskā apkope 1.pasažieru ielā 4A, Daugavpilī”, ID Nr. AADSO 2022/06 N**

## **Pasūtītājs**:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” (turpmāk tekstā – SIA „AADSO”). |
| Adrese | Ģimnāzijas ielā 28-2 , Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 41503029988 |
| Kontaktpersona | Edgars Šatilovs |
| Tālruņa Nr. | 28022177 |
| Tālr./Faksa Nr. | 65423817 |
| e-pasta adrese | [aadso\_iepirkumi@inbox.lv](mailto:aadso_iepirkumi@inbox.lv) |
| Darba laiks | 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 |

1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 200.00 bez PVN;
2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
3. Līguma izpildes termiņš: **12 mēneši** no līguma parakstīšanas dienas.
4. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
5. **Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai** 
   1. Pretendents, tai skaitā personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs.
   2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.
   3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro,* uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu vai dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.
   4. pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
   5. Nolikuma 6.2. un 6.3.apakšpunkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. Nolikuma 6.4.apakšpunkta attiecas uz pretendentu, personu apvienības katru dalībnieku un „Mātes uzņēmumu” ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.
   6. **Pretendents var balstīties** **uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām**, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
   7. **Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība**, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts pilnvarojums vienam no dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieredzi pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā, proti, jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks.
   8. **Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus**, Pretendents savā piedāvājumā (saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 5. pielikumu) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (*desmit*) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. **Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.**
   9. **Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā, ja konstatē 6.2., 6.3. un 6.4.punkta neatbilstības Publisko iepirkumu likumā noteiktām prasībām.**
6. **Prasības attiecībā uz Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Atbilstība profesionālās darbības veikšanai** | **Iesniedzamie dokumenti  kvalifikācijas apliecināšanai** |
| 1. | Pretendents piesakās dalībai iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma dalībai iepirkumā veidnei (nolikuma 1.pielikums).Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad tiek iesniegta visu **apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās**. |
| 2. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv) .  Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu) **kā arī jāiesniedz**:  • kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja iespējams);  • kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta izziņa par pretendenta amatpersonām (valdes, padomes sastāvs);  • pretendenta apliecinājums, ka izziņā par pretendenta amatpersonām ietvertā informācija joprojām ir aktuāla. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā |
| 3. | Apliecinājums | Apliecinājums (**sk.4.pielikumu**), ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām. |
| 4. | Apliecinājums | Apliecinājums (**sk.4.pielikumu**), ka Pretendents var nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. |
| 5. | Tehniskās un profesionālās spējas | Pretendenta apstiprināta licences/sertifikāta, kura/-š apliecina tiesības veikt gāzes apkures katlu tehnisko apkopi un remontus, kā arī dabasgāzes cauruļvadu remontus, kopija. |
| 6. | Finanšu piedāvājuma prasības | Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (Pielikums Nr.2) noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (**Pielikums Nr. 3**). |

# Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

* 1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likumu.
  2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams <https://likumi.lv/doc.php?id=287760>.
  3. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu SIA „AADSO” mājas lapā [www.aadso.lv](http://www.aadso.lv) **un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu**.

1. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība**
   1. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2022.gada 10.oktobrim plkst.10.00 elektroniski uz e-pastu** [**aadso\_iepirkumi@inbox.lv**](mailto:aadso_iepirkumi@inbox.lv) **elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma** **prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.**

Informāciju sagatavoja:

“Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales

Starppašvaldību Organizācija”

Juriskonsults

Evita Žuromska

**1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību**

**„Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales**

**Starppašvaldību Organizācija”**

**Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils,**

**LV-5401, Latvija**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**“Gāzes apkures katlu tehniskā apkope 1.pasažieru ielā 4A, Daugavpilī”, ID Nr. AADSO 2022/06 N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā;
2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**2.pielikums**

**tehniskā specifikācija**

**Gāzes apkures katlu tehniskā apkope 1.pasažieru ielā 4A, Daugavpilī**

1. **Pakalpojumu apraksts:**
   1. Veikt pakalpojumu tehniskās specifikācijas sarakstā norādīto gāzes apkures katlu tehnisko apkopi 1 (vienu) reizi gadā pirms apkures sezonas sākuma. Iesniegt Pasūtītājam rakstisku atskaiti par apkopes pakalpojuma specifikācijā minēto darbu izpildi un atzinumu par apkures katlu derīgumu ekspluatācijai.
   2. Veikt gāzes apkures katluun dabasgāzes cauruļvadu remonta pakalpojumus, kuru nepieciešamība konstatēta, veicot apkopes darbus. Šādi remonta darbi veicami atbilstoši apkopes darbu ietvaros sastādītajam defektācijas aktam un saskaņā Pasūtītāju saskaņoto remonta darbu tāmi un termiņu.
   3. Veikt gāzes apkures katlu un dabasgāzes cauruļvadu avārijas remonta pakalpojumu. Reaģēšanas laiks (Uzņēmējs izbrauc pie Pasūtītāja un uzsāk remontu) – ne ilgāk kā 6 (sešu) stundu laikā.
   4. Garantijas laika nodrošinājums veiktiem darbiem un nomainītajām rezerves daļām un materiāliem – ne mazāks par 2 mēnešiem.
2. **Tehnisko apkopju ietvaros veicamie darbi:**
   1. Apkures sistēmas vispārējā stāvokļa pārbaude.
   2. Apkures sistēmas vizuālā funkcionālā pārbaude.
   3. Gāzes un ūdens cauruļvadu pārbaude pēc kritērijiem:
      1. hermētisms;
      2. redzamā korozija;
      3. nolietojuma pazīmes.
   4. Degkameras tīrīšana.
   5. Jonizācijas strāvas mērīšana.
   6. Gāzes pieslēguma spiediena (plūsmas spiediena) mērīšana.
   7. Gāzes/degšanai nepieciešamā gaisa attiecības pārbaude.
   8. Gāzes puses hermētiskuma pārbaude darba režīmā.
   9. Oglekļa monoksīda (CO) satura mērīšana bez gaisa piekļuves.
   10. Iekārtas spiediena pārbaude:
       1. izplešanās tvertnes priekšspiediens;
       2. pilns spiediens.
   11. Sadegšanas gaisa padeves un atgāzu izvadīšanas kanālu darbības un drošības pārbaude.
   12. Regulatora ieregulējumu lietotāja vajadzībām pārbaude.
   13. Mērīšanas iekārtu (manometri, termometri) pārbaude saskaņā ar noteikto spēkā esošos normatīvos aktos.
   14. Apsekošanas darbu gala pārbaude, mērījumu un kontroles rezultātu dokumentēšana.
   15. Nepieciešamības gadījumā defektācijas akta sagatavošana un iesniegšana.
   16. Citi apkopes darbi saskaņā ar ražotāja nosacījumiem.

## **APKURES GĀZES KATLU VEIDI UN KATLUMĀJU ADRESES**

Apkures gāzes katlu tehniskā apkope

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Apkures gāzes katla marka** | **Degļu marka** | **Katla atrašanās vieta[[1]](#footnote-1)** |
| 1 | BOSCH ZBR 100-3; B33 Q=99.5Kw  Rūp. Nr: 32909590000077736701010 | Moduļa – ķeramikas plakanliesmu deglis ar gāzes un gaisa iepriekšsajaukšanu | 1.Pasažieru ielā 4 A |
| 2 | BOSCH ZBR 100-3; B33 Q=99.5Kw  Rūp. Nr: 32909590000077736701010 | Moduļa – ķeramikas plakanliesmu deglis ar gāzes un gaisa iepriekšsajaukšanu | 1.Pasažieru ielā 4 A |
| 3 | BOSCH ZBR 100-3; B33 Q=99.5Kw  Rūp. Nr: 32909590000077736701010 | Moduļa – ķeramikas plakanliesmu deglis ar gāzes un gaisa iepriekšsajaukšanu | 1.Pasažieru ielā 4 A |

**3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | SIA „AADSO”, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2022.gada 06.oktobra uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Pakalpojumu par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Pakalpojumu un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:
   1. Apkopes pakalpojuma cenas atšifrējums:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iekārtas nosaukums** | **Apkopes pakalpojuma izmaksas 1 (vienam) kalendārajam gadam EUR**  **(bez PVN)** |
|  | BOSCH ZBR 100-3; B33 Q=99.5Kw  Rūp. Nr: 32909590000077736701010 |  |
|  | BOSCH ZBR 100-3; B33 Q=99.5Kw  Rūp. Nr: 32909590000077736701010 |  |
|  | BOSCH ZBR 100-3; B33 Q=99.5Kw  Rūp. Nr: 32909590000077736701010 |  |
|  | **Kopā, EUR (bez PVN):** |  |

* 1. Remonta darbu izmaksas\*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Provizoriskais izsaukumu skaits (1 gada laikā)\*\*** | **Vienas darba stundas izmaksas, EUR bez PVN** | **Kopējās darba stundu izmaksas, EUR bez PVN** |
| 1. | Remonta darbi | 4 |  |  |
| 2. | Avārijas darbi | 4 |  |  |
|  | **Kopā, EUR (bez PVN):** |  |  |  |

*\* Darbu izmaksas neiekļaujot materiālus*

*\*\* Norādītajiem apjomiem ir informatīvs raksturs.*

1. Papildus noteikumi:
   1. Par pakalpojumu sniegšanas laikā atklātiem gāzes apkures katlu bojājumiem jāsastāda defektācijas aktu, norādot tajā atklātos bojājumus, remonta darbu veikšanai nepieciešamās rezerves daļas un to izmaksas, kā arī remonta darbu izpildes termiņus;
   2. Remonta darbus, t.sk., avārijas darbu, jāuzsāk tikai pēc tam, kad Pasūtītāja atbildīgā persona ir saskaņojusi defektācijas aktā norādītos remonta darbus un to izmaksas, kā arī Pasūtītāja atbildīgā persona ir vienojusies ar uzņēmēja atbildīgo personu par remonta darbu izpildes termiņu;
   3. Jebkuru remonta darbu veikšanai nepieciešamo rezerves daļu iegādi nodrošina uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad šādas saistības uzņēmies Pasūtītājs defektācijas aktā;
   4. Par visiem darbiem jābūt sastādītam pieņemšanas-nodošanas aktam;
   5. Sniegto pakalpojumu garantijas termiņš ir līdz nākamās apkopes veikšanai, bet izpildīto remonta darbu garantijas termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši. Garantijas saistību darbība sākas no attiecīga akta abpusējas parakstīšanas dienas.
2. Reakcijas laiks uz izsaukumu avārijas remontdarbu veikšanai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (bet ne ilgāk kā 6) stundas.

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ **Gāzes apkures katlu tehniskā apkope 1.pasažieru ielā 4A, Daugavpilī”, ID Nr. AADSO 2022/06 N**”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE**

**Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību**

**„Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales**

**Starppašvaldību Organizācija”**

**Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils,**

**LV-5401, Latvija**

**APLIECINĀJUMS**

**UZAICINĀJUMĀ**

**Gāzes apkures katlu tehniskā apkope 1.pasažieru ielā 4A, Daugavpilī”, ID Nr. AADSO 2022/06 N**

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **nepastāv** šādi nosacījumi:

*pretendenta nosaukums*

* pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
* tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*.
* ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
* var nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | Paraksts |  |

\*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

# 5. pielikums APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

*(veidne)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss[[2]](#footnote-2))** | **Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka)** | | |
| **Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas** | **Apjoms**  **(euro)** | **% no piedāvātās līguma summas** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: | | |  |  |

**Pielikumā:** katra apakšuzņēmēja apliecinājums (*oriģināls*) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS[[3]](#footnote-3)

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādu preču piegādi:

<preču skaits un nosaukums atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu sarakstā norādītajam>]

[sniegt tādus ar preču piegādi saistītos pakalpojumus kā:

[uzstādīšana,] [tehniskā pārbaude,] [lietošanas apmācība] [un *<…>*][,]

[kā arī veikt preču garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai]

[un nodot Pretendentam šādus resursus[[4]](#footnote-4):

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

1. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pretendentam jānorāda vai tā apakšuzņēmumu statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkuma piedāvājumos ir pieaicināti apakšuzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām [↑](#footnote-ref-3)
4. Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta **tikai** ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, *piemēram, apvienojoties personu apvienībā*, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē [↑](#footnote-ref-4)