iepirkuma

Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kartībā

(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2010/03)

“Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas

membrānu tīrītāja un mīkstinātāja piegāde”

ieinteresētajiem piegādātājiem

## Par iepirkuma (iepirkuma identifikācijas

Nr. SIA AADSO 2010/03)

“Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas

membrānu tīrītāja un mīkstinātāja piegāde” nolikuma skaidrojumiem

SIA „AADSO” iepirkuma „Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas  membrānu tīrītāja un mīkstinātāja piegāde” identifikācijas Nr. SIA AADSO 2010/03,  iepirkuma komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu sniegt papildus informāciju par iepirkumu.

Ir lūgta sekojoša  papildus informācija:

- Par uzstādīto membrānu tipu, vai membrānu specifikāciju.

- Infiltrāta ūdens pilnā ķīmiskā analīze.

Uz iesniegto jautājumu tiek sniegta sekojošas atbildes:

Atbilde Nr.1:

1.) Membrānu moduļu konstrukcija un pašas membrānas domātas tikai reversās osmozes infiltrāta attīrīšanai. Moduļu konstrukcijas tips – (sendviča tips) atvērtā kanāla modulis,   „Hidrauliskais disks, membrāna, hidrauliskais disks”.

Heksogenālā membrāna ražota no speciāli modificēta poliamīda.

2.) Vēlreiz vēlamies pievērst uzmanību, ka ķīmiskajiem reaģentiem (Cleaner A, Cleaner C, Rohid B) ir jābūt domātiem tieši priekš reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas. Universālajam reaģentam „Rohid B” ir jānovērš membrānas iespēja salīmēties un jāpasargā tā no bīstamiem „Bārija Ba”, „Stroncija Sr”, „Kalcija Ca”, „Silīcija Si” savienojumiem.

3.) Katram pretendentam, kurš iesniegs savu piedāvājumu ir jārēķinās ar to, ka tam obligāti ir jāuzņemas uz sevi garantija un pilnīga atbildība par:

- Mazgāšanas līdzekļu efektivitāti (mazgāšanas cikls ne mazāks kā 150 stundas)

- Par to, lai ķīmiskie reaģenti (Cleaner A, Cleaner C, Rohid B) nesabojātu membrānu.

- Pretendenti pilnībā atbild par jebkuru radušos defektu vai bojājumu membrānā, ja izmantojot mazgājamos līdzekļus membrāna sāks šķīst, laist cauri piesārņojumu, kā arī ja reaģents „Rohid B” neefektīvi strādās un neatgriezeniski salīmēsies ar bīstamajiem ķīmiskajiem elementiem.

Atbilde Nr.2:

Pēc monitoringa datiem piesārņojošo vielu koncentrācijas infiltrātā Demenes pagasta izgāztuvē ir sekojošs:

| Parametrs | Mērvienība | Vidēji 2006 – 2008.gados |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 7.56 |
| El.vadītspēja | mkS/cm | 15245 |
| Izšķīd. vielas | mg/1 | 12500 |
| ĶSP | mg/1 | 32800 |
| BSP5 | mg/1 | 81.7 |
| N_NH4 | mg/1 | 1530 |
| N_NO2 | mg/1 | 0.001 |
| N_NO3 | mg/1 | 0.01 |
| N_kop | mg/1 | 1540 |
| P_kop | mg/1 | 1.44 |
| Zn | mg/1 | 0.102 |
| Fe | mg/1 | 9.8 |
| Cr | mg/1 | 0.015 |
| Cu | mg/1 | 0.011 |
| Mn | mg/1 | 0.31 |
| Cd | mg/1 | 0.0002 |
| Pb | mg/1 | 0.0037 |
| Co | mg/1 | 0.0015 |
| Hg | mkg/1 | 0.1 |
| Permanganāta oks. | mg/1 | 583 |
| Hlorīdi | mg/1 | 849 |
| Sulfāti | mg/1 | 106 |
| Fenolu indekss | mg/1 | 0.057 |
| Naftas produkti | mg/1 | 0.22 |

Iepirkuma Nr.SIA AADSO 2010/03

komisijas priekšsēdētājs

SIA „AADSO” valdes loceklis A.Pudāns

Gedzjuns 65423817