ATKLĀTĀ KONKURSA NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Par atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas

Nr. SIA AADSO 2012/01KF)

nolikuma skaidrojumiem

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību Organizācija” atklātā konkursa “Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros”  (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2012/01KF)  iepirkuma komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus.

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

- Ņemot vērā, ka poligona „Cinīši” atkritumu apgalabāšanas laukumā (turpmāk tekstā – šūna) dotajā laikā vēl tiek vesti sadzīves atkritumu, lūdzam Pasūtītājam precizēt norādīto laukumu, kurā šī iepirkuma ietvaros Pretendentam ir jāizveido biogāzes savākšanas sistēma;

- Vai Pasūtītājs paredz izbūvēt biogāzes savākšanas sistēmas izbūvi arī no šūnas, kurā vēl nav izbērti sadzīves atkritumi vai nav pietiekams sadzīves atkritumu daudzums biogāzes savākšanas sistēmas izbūvei, ja jā lūdzam norādīt šo laukumu un Pretendenta rīcību šādā gadījumā;

- Lūdzam Pasūtītājam norādīt apgalabāto atkritumu šūnas biezumu.

Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojošas atbildes:

- Atbilstoši SIA „AADSO” izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai nosacījumiem biogāzes savākšanas sistēma ir jāizveido visā atkritumu apglabāšanas šūnā, kuras kopējā platība ir 5,9 ha. Šūnas  ietilpība pēc atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai nosacījumiem ir 550 tūkstoši tonnu atkritumu. Atbilstoši jau apglabātajam sadzīves atkritumu apjomam un ikgadējiem apglabāto atkritumu apjomiem Pretendentam ir jāplāno biogāzes savākšanas sistēmas izveide līdz līguma plānotā izpildes termiņa beigām, kas atbilstoši Nolikuma 6.3. punktam ir 21 mēnesis no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, kā arī jāpiegādā gāzes savākšanas caurules izvietošanai atkritumu šūnā vēl divu gadu periodam pēc līguma noslēguma.

- SIA „AADSO” paredz izbūvēt biogāzes savākšanas sistēmu visā atkritumu apglabāšanas šūnā. Atbilstoši jau apglabātajam sadzīves atkritumu apjomam un ikgadējiem apglabāto atkritumu apjomiem Pretendentam ir jāplāno biogāzes savākšanas sistēmas izveide līdz līguma plānotā izpildes termiņa beigām, kas atbilstoši Nolikuma 6.3. punktam ir 21 mēnesis no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, kā arī jāpiegādā gāzes savākšanas caurules izvietošanai atkritumu šūnā vēl divu gadu periodam pēc līguma noslēguma.

- Kā jau tika stāstīts 2012.gada 10.janvārī ieinteresēto personu sanāksmē, atbilstoši apstiprinātajam ikgadējam monitoringa pārskatam, kurš bija uzradīts arī sanāksmē klātesošajiem,  apgalabāto atkritumu šūnas biezums ir 6m.